Objekt/Adresse:

Eigentümer/Verwaltung:

Prüfdatum:

Prüfer:

Geprüfte Rauchmelder

| Whg/Raum | Hersteller | Typ/Modell | Herst.-Datum | Testknopf | Batterie | Sauber | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bewertung: ✓ = i.O. | ✗ = mangelhaft | – = nicht vorhanden | T = Tausch erforderlich

Festgestellte Mängel

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

Empfohlene Maßnahmen

☐  Rauchmelder in Whg _____ austauschen (älter als 10 Jahre / defekt)

☐  Batterie in Whg _____ wechseln

☐  Rauchmelder in Raum _____ nachrüsten (fehlt)

☐  Reinigung erforderlich in Whg _____

Hinweis: Rauchmelder müssen nach DIN 14676 mindestens 1× jährlich geprüft und nach 10 Jahren (+1 Jahr Übergangsfrist) ausgetauscht werden. Die Rauchmelderpflicht gilt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für alle Wohnungen.

Nächste Prüfung fällig: _______________

| Unterschrift Prüfer |  | Unterschrift Eigentümer/Mieter |
| --- | --- | --- |